## Φύλλο1
|  | Time (h) | Flow (m3/s) | BOD5 (mg/L) | Vol in (m3) | Vol out (m3) | Vol in - Vol out (m3) | Συνολικός όγκος (m3)
23.51 |  | 0 | 0.0481 | 110 | 173.16 | 203.655 | -30.495 | 0
37.55 |  | 1 | 0.0359 | 81 | 129.24 | 203.655 | -74.415 | 173.16
41.87 |  | 2 | 0.0226 | 53 | 81.36 | 203.655 | -122.295 | 302.4
54.83 |  | 3 | 0.0187 | 35 | 67.32 | 203.655 | -136.335 | 383.76
64.19 |  | 4 | 0.0187 | 32 | 67.32 | 203.655 | -136.335 | 451.08
66.35 |  | 5 | 0.0198 | 40 | 71.28 | 203.655 | -132.375 | 518.4
77.51 |  | 6 | 0.0226 | 66 | 81.36 | 203.655 | -122.295 | 589.68
86.51 |  | 7 | 0.0359 | 92 | 129.24 | 203.655 | -74.415 | 671.04
99.83 |  | 8 | 0.0509 | 125 | 183.24 | 203.655 | -20.415 | 800.28
103.79 |  | 9 | 0.0631 | 140 | 227.16 | 203.655 | 23.505 | 983.52
86.51 |  | 10 | 0.067 | 150 | 241.2 | 203.655 | 37.545 | 1210.68
77.51 |  | 11 | 0.0682 | 155 | 245.52 | 203.655 | 41.865 | 1451.88
37.55 |  | 12 | 0.0718 | 160 | 258.48 | 203.655 | 54.825 | 1697.4
6.23 |  | 13 | 0.0744 | 150 | 267.84 | 203.655 | 64.185 | 1955.88
863.74 |  | 14 | 0.075 | 140 | 270 | 203.655 | 66.345 | 2223.72
1079.675 |  | 15 | 0.0781 | 135 | 281.16 | 203.655 | 77.505 | 2493.72
|  | 16 | 0.0806 | 130 | 290.16 | 203.655 | 86.505 | 2774.88
|  | 17 | 0.0843 | 120 | 303.48 | 203.655 | 99.825 | 3065.04
|  | 18 | 0.0854 | 125 | 307.44 | 203.655 | 103.785 | 3368.52
|  | 19 | 0.0806 | 150 | 290.16 | 203.655 | 86.505 | 3675.96
|  | 20 | 0.0781 | 200 | 281.16 | 203.655 | 77.505 | 3966.12
|  | 21 | 0.067 | 215 | 241.2 | 203.655 | 37.545 | 4247.28
|  | 22 | 0.0583 | 170 | 209.88 | 203.655 | 6.225 | 4488.48
| 24 | 23 | 0.0526 | 130 | 189.36 | 203.655 | -14.295 | 4698.36
|  | 24 | [5 empty] | 4887.72
|  | Σύνολο | 1.3577 | m3/s
|  | Qaverage | 0.056571 | m3/s
|  | Time (h) | Flow (m3/s) | BOD5 IN (mg/L) | Vol in (m3) | Vol out (m3) | Vol in - Vol out (m3) | Σ(Vol in - Vol out) (m3) | MBODin (kg) | [BOD5]avg | MBODout (kg)
|  | 9 | 0.0631 | 140 | 227.16 | 203.655 | 23.505 | 23.505 | 31.8024 | 140 | 28.5117
|  | 10 | 0.067 | 150 | 241.2 | 203.655 | 37.545 | 61.05 | 36.18 | 149.112 | 30.3674
|  | 11 | 0.0682 | 155 | 245.52 | 203.655 | 41.865 | 102.915 | 38.0556 | 153.8275 | 31.3277
|  | 12 | 0.0718 | 160 | 258.48 | 203.655 | 54.825 | 157.74 | 41.3568 | 158.2422 | 32.2268
|  | 13 | 0.0744 | 150 | 267.84 | 203.655 | 64.185 | 221.925 | 40.176 | 153.055 | 31.1704
|  | 14 | 0.075 | 140 | 270 | 203.655 | 66.345 | 288.27 | 37.8 | 145.8896 | 29.7111
|  | 15 | 0.0781 | 135 | 281.16 | 203.655 | 77.505 | 365.775 | 37.9566 | 140.5128 | 28.6161
|  | 16 | 0.0806 | 130 | 290.16 | 203.655 | 86.505 | 452.28 | 37.7208 | 135.8623 | 27.669
|  | 17 | 0.0843 | 120 | 303.48 | 203.655 | 99.825 | 552.105 | 36.4176 | 129.4927 | 26.3718
|  | 18 | 0.0854 | 125 | 307.44 | 203.655 | 103.785 | 655.89 | 38.43 | 127.8858 | 26.0446
|  | 19 | 0.0806 | 150 | 290.16 | 203.655 | 86.505 | 742.395 | 43.524 | 134.6684 | 27.4259
|  | 20 | 0.0781 | 200 | 281.16 | 203.655 | 77.505 | 819.9 | 56.232 | 152.6143 | 31.0807
|  | 21 | 0.067 | 215 | 241.2 | 203.655 | 37.545 | 857.445 | 51.858 | 166.7953 | 33.9687
|  | 22 | 0.0583 | 170 | 209.88 | 203.655 | 6.225 | 863.67 | 35.6796 | 167.4254 | 34.097
| 24 | 23 | 0.0526 | 130 | 189.36 | 203.655 | -14.295 | 849.375 | 24.6168 | 160.6955 | 32.7264
|  | 0 | 0.0481 | 110 | 173.16 | 203.655 | -30.495 | 818.88 | 19.0476 | 152.1105 | 30.9781
|  | 1 | 0.0359 | 81 | 129.24 | 203.655 | -74.415 | 744.465 | 10.4684 | 142.4173 | 29.004
|  | 2 | 0.0226 | 53 | 81.36 | 203.655 | -122.295 | 622.17 | 4.3121 | 133.6079 | 27.2099
|  | 3 | 0.0187 | 35 | 67.32 | 203.655 | -136.335 | 485.835 | 2.3562 | 123.9801 | 25.2492
|  | 4 | 0.0187 | 32 | 67.32 | 203.655 | -136.335 | 349.5 | 2.1542 | 112.786 | 22.9694
|  | 5 | 0.0198 | 40 | 71.28 | 203.655 | -132.375 | 217.125 | 2.8512 | 100.456 | 20.4584
|  | 6 | 0.0226 | 66 | 81.36 | 203.655 | -122.295 | 94.83 | 5.3698 | 91.0641 | 18.5457
|  | 7 | 0.0359 | 92 | 129.24 | 203.655 | -74.415 | 20.415 | 11.8901 | 91.6039 | 18.6556
|  | 8 | 0.0509 | 125 | 183.24 | 203.655 | -20.415 | 0 | 22.905 | 121.6523 | 24.7751
|  | Σύνολο | 1.3577 |  | 4887.72 | 4887.72
|  | Qaverage | 0.056571 |  |  |  |  | 1079.5875
|  |  |  | 6.7188 | [5 empty] | 1.8385
|  |  |  | 6.7188 | [5 empty] | 1.8385