Data_23

Στοιχεία για το Φ/Β πλαίσιο

Είδος Φ/Β πλαισίου: άμορφου  πυριτίου

Διαστάσεις Φ/Β πλαισίου : 25,5 cm Χ 15,6 cm

Σε συνθήκες STC οι εργαστηριακές μετρήσεις του Φ/Β πλαισίου όπως δίνονται από τον κατασκευαστή είναι οι παρακάτω:

Pp  Peak power= 4Wp, VOC=28,9 V, ISC=182,7 mA, VMP=23,5 V, IMP=169,8 mA

Τα σφάλματα των πειραματικών μετρήσεων σας είναι δI(mA)=±0,2, δV(V)= ± 0,02, δG(W/m2)= ± 5% *G (δηλαδή το 5% της τιμής του G)

22 Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.

Πίνακας μετρήσεων για την εργαστηριακή άσκηση 1

|  | Τάση V (Volts) στα άκρα του Φ/Β πλαισίου |  |  | Ένταση I (mA) του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα |  |  | Εξωτερική Αντίσταση R (Ω) | Μέση Ηλεκτρική Ισχύς Ρ (mW) που παράγει το Φ/Β πλαίσιο | Πυκνότητα ηλιακής/ φωτεινής ισχύος G (Wm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Vmean | 1η μέτρηση | 2η μέτρηση | Μέση τιμή Imean |  | Μέση τιμή Pmean | 105 |
| 1 | 0,55 | 0,57 |  | 20,3 | 20,2 |  | 0 |  |  |
| 2 | 1,42 | 1,41 |  | 20,0 | 19,9 |  | 10 |  |  |
| 3 | 2,45 | 2,45 |  | 19,9 | 19,8 |  | 20 |  |  |
| 4 | 3,37 | 3,39 |  | 19,7 | 19,7 |  | 30 |  |  |
| 5 | 4,34 | 4,39 |  | 19,6 | 19,6 |  | 40 |  |  |
| 6 | 5,29 | 5,36 |  | 19,5 | 19,6 |  | 50 |  |  |
| 7 | 6,40 | 6,44 |  | 19,5 | 19,5 |  | 60 |  |  |
| 8 | 7,19 | 7,50 |  | 19,4 | 19,3 |  | 70 |  |  |
| 9 | 8,10 | 7,99 |  | 19,2 | 19,2 |  | 80 |  |  |
| 10 | 8,96 | 8,80 |  | 19,0 | 19,0 |  | 90 |  |  |
| 11 | 9,72 | 9,50 |  | 18,7 | 18,7 |  | 100 |  |  |
| 12 | 10,50 | 10,40 |  | 18,5 | 18,5 |  | 110 |  |  |
| 13 | 11,24 | 11,01 |  | 18,1 | 18,0 |  | 120 |  |  |
| 14 | 11,93 | 11,90 |  | 17,8 | 17,8 |  | 130 |  |  |
| 15 | 12,57 | 12,58 |  | 17,5 | 17,5 |  | 140 |  |  |
| 16 | 12,99 | 13,00 |  | 17,0 | 16,9 |  | 150 |  |  |
| 17 | 13,88 | 13,92 |  | 16,2 | 16,3 |  | 160 |  |  |
| 18 | 14,25 | 14,29 |  | 15,9 | 15,9 |  | 170 |  |  |
| 19 | 14,70 | 14,73 |  | 15,5 | 15,7 |  | 180 |  |  |
| 20 | 15,32 | 15,36 |  | 14,9 | 14,9 |  | 190 |  |  |
| 21 | 15,60 | 15,63 |  | 14,4 | 14,5 |  | 200 |  |  |
| 22 | 15,99 | 16,05 |  | 14,0 | 13,9 |  | 210 |  |  |
| 23 | 16,61 | 16,58 |  | 11,1 | 11,0 |  | 220 |  |  |
| 24 | 16,89 | 17,01 |  | 8,7 | 8,8 |  | 230 |  |  |
| 25 | 17,05 | 17,09 |  | 5,7 | 5,7 |  | 300 |  |  |
| 26 | 17,16 | 17,15 |  | 4,9 | 4,9 |  | 400 |  |  |
| 27 | 17,25 | 17,35 |  | 4,3 | 4,3 |  | 500 |  |  |
| 28 | 17,32 | 17,42 |  | 3,8 | 3,8 |  | 600 |  |  |
| 29 | 17,37 | 17,45 |  | 3,5 | 3,5 |  | 800 |  |  |
| 30 | 17,62 | 17,63 |  | 1,8 | 1,8 |  | 1000 |  |  |
| 31 | 17,69 | 17,75 |  | 1,2 | 1,2 |  | 2000 |  |  |
| 32 | 17,72 | 17,74 |  | 0,0 | 0,0 |  | ∞ (άπειρη) |  |  |

Άπειρη εξωτερική αντίσταση σημαίνει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι «ανοικτό» δηλαδή το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι μηδενικό.

Επεξεργασία των μετρήσεων και ερωτήσεις

- Από το πίνακα μετρήσεων χαράξτε (στο EXCEL)τις γραφικές παραστάσεις i=f(V) και P=f(V). Ποιο  είναι το σημείο μέγιστης ισχύος (τάση, ένταση, ισχύ) για το Φ/Β πλαίσιο (;

- Υπολογίστε τον συντελεστή απόδοσης και την απόδοση (%) για κάθε Φ/Β πλαίσιο καθώς και το σφάλμα της τιμής (δn ή σn) . Παρουσιάστε με τον ενδεδειγμένο τρόπο (ορθός αριθμός σημαντικών και δεκαδικών ψηφίων) το αποτέλεσμά σας ως n ± δn. Συγκρίνετε με τις τιμές που δίνονται από την βιβλιογραφία. Γράψτε τα συμπεράσματά σας.

- Υπολογίστε τον συντελεστή πλήρωσης [Fill Factor, FF] για το Φ/Β πλαίσιο. Σχολιάστε τα αποτελέσματα με βάση όσα γράφονται στο αντίστοιχο τμήμα των εργαστηριακών σημειώσεων.

- Εξηγείστε γιατί o συντελεστής απόδοσης ενός Φ/Β πλαισίου είναι πάντα μικρότερος της μονάδας. Επιβεβαιώνεται το παραπάνω στο πείραμά σας;

- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ισχύ αιχμής (Peak power) και στην μέγιστη ισχύ (Pmax) ενός Φ/Β; Επιβεβαιώστε την απάντησή σας από τα αριθμητικά στοιχεία του πειράματός σας.

- Με βάση τα στοιχεία εργαστηριακής λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου σε συνθήκες  STC (σας δίνονται στην αρχή) σχεδιάστε σε χαρτί μιλιμετρέ (με το χέρι) και με όση ακρίβεια σας επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα την   γραφική παράσταση i=f(V) για τις συνθήκες STC. Στο ίδιο μιλιμετρέ και στο ίδιο γράφημα σχεδιάστε  με το χέρι την   γραφική παράσταση i=f(V) με τις πειραματικές  μετρήσεις σας  (ερώτηση 1) έτσι ώστε να συγκριθούν μεταξύ τους (δείτε το σχήμα 12, σελ.16 των εργαστηριακών σημειώσεων για να καταλάβατε αυτό που ζητάμε να κάνετε. Αγνοείστε τις ευθείες φόρτου που υπάρχουν στο σχήμα 12). Σχολιάστε και εξηγείστε αν οι γραφικές παραστάσεις που σχεδιάσατε είναι παρόμοιες με αυτές που εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Το σφάλμα γράφεται με ένα ή δυο σημαντικά ψηφία και η τιμή του συντελεστή απόδοσης ή της απόδοσης με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχει το σφάλμα.