## Φύλλο1
α/α | Time (sec) | Vz1 (m/s) | Vz2 (m/s) | P (W) | P (kW) | E (kWh) | Ebetz (kWh) |  |  | z1 | 2.5 |  |  |  |  | Εύρος ταχυτήτων (m/s) | Ισχύς (kW) | Πλήθος μετρήσεων | Παραγωγή Ηλεκτρικής Ισχύος (kW) | Ηλεκτρική ενέργεια (kWh)
[8 empty] | LN GIA Z2 | LN GIA Z1 | z2 | 81 | LN DIA | p | a | xrono
1 | 10 | 6 | 12.4833 | 2084172.571 | 2084.1726 | 5.7894 | 3.4331 | 6.697 | 3.2189 | Ακτίνα πτερωτής | 23 | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [0-1) | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20 | 7.1 | 14.7719 | 3453465.9544 | 3453.466 | 9.593 | 5.6886 |  |  | z0 | 0.1 | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [1-2) | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 30 | 5.9 | 12.2753 | 1981692.0526 | 1981.6921 | 5.5047 | 3.2643 |  |  | ρ | 1,29 kg/m3 | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [2-3) | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 40 | 6.2 | 12.8994 | 2299615.3624 | 2299.6154 | 6.3878 | 3.788 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [3-4) | 0 | 2 | 0 | 0
5 | 50 | 5.4 | 11.235 | 1519362.5316 | 1519.3625 | 4.2205 | 2.5027 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [4-5) | 0 | 5 | 0 | 0
6 | 60 | 4.3 | 8.9464 | 767159.2034 | 767.1592 | 2.131 | 1.2637 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [5-6) | 45 | 2 | 90 | 0.25
7 | 70 | 4.9 | 10.1947 | 1135189.5194 | 1135.1895 | 3.1533 | 1.8699 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [6-7) | 100 | 5 | 500 | 1.3889
8 | 80 | 6.5 | 13.5236 | 2649843.3625 | 2649.8434 | 7.3607 | 4.3649 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [7-8) | 135 | 6 | 810 | 2.25
9 | 90 | 8 | 16.6444 | 4940263.274 | 4940.2633 | 13.723 | 8.1377 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [8-9) | 206 | 7 | 1442 | 4.0056
10 | 100 | 6.9 | 14.3558 | 3169767.4763 | 3169.7675 | 8.8049 | 5.2213 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [9-10) | 287 | 9 | 2583 | 7.175
11 | 110 | 6.7 | 13.9397 | 2902047.6622 | 2902.0477 | 8.0612 | 4.7803 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [10-11) | 371 | 5 | 1855 | 5.1528
12 | 120 | 4.7 | 9.7786 | 1001783.1131 | 1001.7831 | 2.7827 | 1.6502 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [11-12) | 450 | 5 | 2250 | 6.25
13 | 130 | 3.9 | 8.1141 | 572366.1663 | 572.3662 | 1.5899 | 0.94281 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [12-13) | 514 | 6 | 3084 | 8.5667
14 | 140 | 4 | 8.3222 | 617532.9092 | 617.5329 | 1.7154 | 1.0172 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [13-14) | 558 | 5 | 2790 | 7.75
15 | 150 | 5.4 | 11.235 | 1519362.5316 | 1519.3625 | 4.2205 | 2.5027 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [14-15) | 582 | 2 | 1164 | 3.2333
16 | 160 | 4.5 | 9.3625 | 879260.7243 | 879.2607 | 2.4424 | 1.4483 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [15-16) | 594 | 0 | 0 | 0
17 | 170 | 3 | 6.2417 | 260521.6961 | 260.5217 | 0.72367 | 0.42914 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [16-17) | 598 | 1 | 598 | 1.6611
18 | 180 | 4.7 | 9.7786 | 1001783.1131 | 1001.7831 | 2.7827 | 1.6502 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [17-18) | 600 | 0 | 0 | 0
19 | 190 | 5.1 | 10.6108 | 1279943.0929 | 1279.9431 | 3.5554 | 2.1084 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [18-19) | 600 | 0 | 0 | 0
20 | 200 | 3.9 | 8.1141 | 572366.1663 | 572.3662 | 1.5899 | 0.94281 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [19-20) | 600 | 0 | 0 | 0
21 | 210 | 5 | 10.4028 | 1206118.9634 | 1206.119 | 3.3503 | 1.9867 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [20-21) | 600 | 0 | 0 | 0
22 | 220 | 6.2 | 12.8994 | 2299615.3624 | 2299.6154 | 6.3878 | 3.788 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [21-22) | 600 | 0 | 0 | 0
23 | 230 | 6.7 | 13.9397 | 2902047.6622 | 2902.0477 | 8.0612 | 4.7803 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [22-23) | 600 | 0 | 0 | 0
24 | 240 | 4.5 | 9.3625 | 879260.7243 | 879.2607 | 2.4424 | 1.4483 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [23-24) | 600 | 0 | 0 | 0
25 | 250 | 4.8 | 9.9866 | 1067096.8672 | 1067.0969 | 2.9642 | 1.7577 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [24-25) | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 260 | 4 | 8.3222 | 617532.9092 | 617.5329 | 1.7154 | 1.0172 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 | [25-26) | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 270 | 2.9 | 6.0336 | 235328.2832 | 235.3283 | 0.65369 | 0.38764 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778 |  |  |  |  | 47.6833
28 | 280 | 1.6 | 3.3289 | 39522.1062 | 39.5221 | 0.10978 | 0.065102 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
29 | 290 | 1.9 | 3.953 | 66182.1598 | 66.1822 | 0.18384 | 0.10902 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
30 | 300 | 3.6 | 7.49 | 450181.4908 | 450.1815 | 1.2505 | 0.74155 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
31 | 310 | 3.5 | 7.2819 | 413698.8044 | 413.6988 | 1.1492 | 0.68145 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
32 | 320 | 2.3 | 4.7853 | 117398.7954 | 117.3988 | 0.32611 | 0.19338 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
33 | 330 | 2.2 | 4.5772 | 102742.0378 | 102.742 | 0.28539 | 0.16924 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
34 | 340 | 2 | 4.1611 | 77191.6137 | 77.1916 | 0.21442 | 0.12715 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
35 | 350 | 3.8 | 7.9061 | 529457.2781 | 529.4573 | 1.4707 | 0.87213 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
36 | 360 | 2.9 | 6.0336 | 235328.2832 | 235.3283 | 0.65369 | 0.38764 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
37 | 370 | 3.7 | 7.698 | 488748.3508 | 488.7484 | 1.3576 | 0.80508 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
38 | 380 | 5.9 | 12.2753 | 1981692.0526 | 1981.6921 | 5.5047 | 3.2643 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
39 | 390 | 4 | 8.3222 | 617532.9092 | 617.5329 | 1.7154 | 1.0172 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
40 | 400 | 2.3 | 4.7853 | 117398.7954 | 117.3988 | 0.32611 | 0.19338 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
41 | 410 | 3.8 | 7.9061 | 529457.2781 | 529.4573 | 1.4707 | 0.87213 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
42 | 420 | 4.4 | 9.1544 | 821936.3022 | 821.9363 | 2.2832 | 1.3539 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
43 | 430 | 5.5 | 11.443 | 1605344.3402 | 1605.3443 | 4.4593 | 2.6444 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
44 | 440 | 6.6 | 13.7316 | 2774035.0199 | 2774.035 | 7.7057 | 4.5695 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
45 | 450 | 5.6 | 11.6511 | 1694510.303 | 1694.5103 | 4.707 | 2.7912 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
46 | 460 | 5.9 | 12.2753 | 1981692.0526 | 1981.6921 | 5.5047 | 3.2643 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
47 | 470 | 6.3 | 13.1075 | 2412691.4275 | 2412.6914 | 6.7019 | 3.9742 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
48 | 480 | 4.4 | 9.1544 | 821936.3022 | 821.9363 | 2.2832 | 1.3539 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
49 | 490 | 4.7 | 9.7786 | 1001783.1131 | 1001.7831 | 2.7827 | 1.6502 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
50 | 500 | 3.8 | 7.9061 | 529457.2781 | 529.4573 | 1.4707 | 0.87213 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
51 | 510 | 2.9 | 6.0336 | 235328.2832 | 235.3283 | 0.65369 | 0.38764 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
52 | 520 | 5.1 | 10.6108 | 1279943.0929 | 1279.9431 | 3.5554 | 2.1084 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
53 | 530 | 5.3 | 11.0269 | 1436506.9833 | 1436.507 | 3.9903 | 2.3662 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
54 | 540 | 4.4 | 9.1544 | 821936.3022 | 821.9363 | 2.2832 | 1.3539 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
55 | 550 | 4 | 8.3222 | 617532.9092 | 617.5329 | 1.7154 | 1.0172 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
56 | 560 | 3.3 | 6.8658 | 346754.3775 | 346.7544 | 0.96321 | 0.57118 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
57 | 570 | 2.8 | 5.8255 | 211813.7879 | 211.8138 | 0.58837 | 0.3489 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
58 | 580 | 2.5 | 5.2014 | 150764.8704 | 150.7649 | 0.41879 | 0.24834 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
59 | 590 | 5 | 10.4028 | 1206118.9634 | 1206.119 | 3.3503 | 1.9867 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
60 | 600 | 2 | 4.1611 | 77191.6137 | 77.1916 | 0.21442 | 0.12715 |  |  |  |  | 2.0806 | 1.29 | 1661.06 | 0.0027778
[6 empty] | 193.3564 | 114.6604
114.6604
0.41584