ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπολογισμός Απόδοσης Ηλιακού Θερμοσίφων

| Μάθημα: Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Φοιτητή | Κυριακή Θεοχάρη 2018050043 |
| Είδος Αναφοράς : | Ατομική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 02/04/2021 |
| Ημερομηνία Παράδοσης : | 10/04/2021 |
| Όνομα Αναφοράς: | Άσκησης 4: Υπολογισμός Απόδοσης Ηλιακού Θερμοσίφων |
| Δεδομένα꞉ | Data_23 |

Ερώτηση 1&2: Υπολογίστε την απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς και το εκτιμώμενο σφάλμα. Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

| A/A | Δt(min) | Ei |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-5 5(min) | 58315,95 |
| 2 | 5-10 (5 min) | 72099,72 |
| 3 | 10-15 (5 min) | 85883,49 |
| 4 | 15-20 (5 min) | 99667,26 |
| 5 | 20-25 (5min) | 113451 |
| 6 | 25-30 (5 min) | 127234,8 |
| 7 | 30-35 (5 min) | 141018,6 |
| 8 | 35-40 (5min) | 154802,3 |
| 9 | 40-50 (10 min) | 337172,2 |
| 10 | 50-55 (5 min) | 182369,9 |
| 11 | 55-65 (10 min) | 392307,3 |
| 12 | 65-75 (10 min) | 419874,8 |
| 13 | 75-85 (10 min) | 447442,4 |
| 14 | 85-95 (10 min) | 424116 |
| 15 | 95-105 (10 min) | 400789,6 |
| 16 | 105-110 (5 min) | 188731,6 |
| 17 | 110-120 (10 min) | 354136,9 |

Το παραπάνω διάγραμμα δημιουργήθηκε με την βοήθεια του προγράμματος excel και απεικονίζει την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια Εi  σε Joule (J) ως προς χρονικό διάστημα Δt (min). Παρατηρείται ότι δεν είναι όλα τα χρονικά διαστήματα ίδια δηλαδή, μερικά έχουν  Δt=5 λεπτά και άλλα έχουν Δt=10 λεπτά. Στην παραπάνω γραφική παράσταση παρατηρείται ότι σε μερικά χρονικά διαστήματα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση της Εi και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν τα  χρονικά διαστήματα των 10 λεπτών. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα όσο περνάει ο χρόνος,  η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια Εi αυξάνεται σταδιακά μέχρι που φτάνει στο χρονικό διάστημα  75-85 με Ει  max  ίση με 447442,4 J. Τέλος,  παρατηρείται γραμμική μείωση  μέχρι το χρονικό διάστημα (105-110)min και μετά αρχίζει να αυξάνεται ξανά.

Για τον υπολογισμό της Προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια Εi (J) συμπληρώθηκε ο παραπάνω πίνακας ενδεικτικά ακολουθεί η διαδικασία για το Ε1 με την χρήση του τύπου

Για το Ε1 ισχύει:  Ε1= G1 Α Δt1

=220Wm2*93,5*94,5*10-4m2*300s

=58315,95 J

Για τον υπολογισμό της απόδοσης γίνεται με το τύπο

n=QcollEinp

Όπου: Qcoll=η ενέργεια που προσδίδει ο συλλέκτης στο νερό για να ανυψωθεί η                      θερμοκρασία  του κατά Δθ

Einp= Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στο συλλέκτη στο χρονικό διάστημα Δt

Όμως για να υπολογιστεί η απόδοση πρέπει να βρεθούν ο  αριθμητής και ο παρανομαστείς του κλάσματος.

Οπότε

Εinp=Ε1+Ε2+…+Ε17

= 3999414 J

Qcoll=m*c*∆θ

= 61000gr*4,18Jgr*℃*(34,4-25,8)℃

=2192828 J

Άρα

n=QcollEinp

= 2192828 J3999414 J

=0,55

Στη συνέχεια ζητάει και τον υπολογισμό του σφάλματος για την απόκλιση του ηλιακού θερμοσίφωνα όμως πριν υπολογιστή το σφάλμα πρέπει να υπολογιστούν και τα σφάλματα του Qcoll και του Einp γιατι αυτά δίνουν τον συντελεστή απόδοσης.

Αρχικά θα υπολογιστή το σφάλμα του αριθμητή δηλαδή του Qcoll

δ(Qcoll)=∂(Qcoll)∂m*δm2+∂(Qcoll)∂Δθ*δΔθ2

=c*Δθ*δm2+m*c*δΔθ2

=4,18Jgr*℃*(34,4-25,8)℃*1000gr2+61000*4,18Jgr*℃*0,4℃2

=359482+1019922

=±108141,7 J

Τώρα μένει μόνο το σφάλμα του παρονομαστή Einp

δ(Einp)=∂(Einp)∂Α*δΑ2+∂ (Einp)∂Grms*δGrms2

Όμως πρέπει να υπολογιστούν τα σφάλματα της επιφάνειας του ηλιακού συλλέκτη (Α) άλλα και της ενεργό τιμής της πυκνότητας ηλιακής ισχύος (Grms).

δΑ=∂Α∂Χ*δΧ2+∂Α∂Υ*δΥ2

Όπου Χ,Υ= οι διαστάσεις της επιφάνειας του ηλιακού συλλέκτη

δΑ=Υ*δΧ2+Χ*δΥ2

=94,5*10-2m*0,002m2+93,5m*10-2*0,002m2

=(1,89*10-3m)2+1,87*10-3m2

=±2,66*10-3m2

Einp = Grms * Α* tολ

3999414 J=  Grms*93,5*94,5*10-4m2*720s

⇔Grms=3999414 J93,5*94,5*10-4m2*720s

⇔Grms=6286,67ws

δGrms=Grms*5%

= 6286,67ws*0.05

=±314,33ws

Άρα

δ(Einp)=∂(Einp)∂Α*δΑ2+∂ (Einp)∂Grms*δGrms2

=Grms* tολ*δΑ2+Α*tολ*δGrms2

=6286,67ws* 720*2,66*10-3m22+93,5*94,5*10-4m2*720*314,33ws2

=12040,232+199968,572

=±200330,72 J

Τώρα που έχουν υπολογιστεί τα σφάλματα του Qcoll και του Einp μπορει να βρεθεί το σφάλμα της αποδοσης του ηλιακού θερμοσίφωνα.

δn=∂n∂ Qcoll*δ Qcoll2+∂n∂Einp*δEinp2

=1Einp*δ Qcoll2+-Qcoll(Einp)2*δEinp2

=13999414 J*108141,7 J2+-2192828 J (3999414 J)2*200330,72 J2

=0,0272+-0,0272

=±0,039

Ερώτηση 3: Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι η γωνία κλίσης και ο προσανατολισμός ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη στην Κρήτη (γεωγραφικό πλάτος 33  ͦ βόρειο)

- σε μια κατοικία

- σε ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες; Εξηγείστε.

Για το α) ερώτημα:

Προσανατολισμός: Πρέπει να είναι νότιος (στις περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου της Γης), ώστε κατά τη διάρκεια του χειμώνα (που τα κτίρια έχουν τις μέγιστες ανάγκες θέρμανσης) να υπάρχει η μέγιστη ηλιακή πρόσπτωση.

Aπό την θεωρία για το βορειο ημισφαίριο ισχύει ότι για υπάρχει η μέγιστη απόδοση καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου στον ηλιακό θερμοσίφωνα η  γωνία κλίσης πρέπει να είναι  (10o -15  ͦ) μεγαλύτερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου που μελετάμε.

Άρα

θ = φ (10ο έως 15ο)

όπου :

φ= γεωγραφικό πλάτος

θ= γωνία κλίσης

Οπότε

θ = φ + 10ο

= 33° +10ο

≈43°

Η γωνία κλίσης για μια κατοικία  στην Κρήτη είναι περίπου 43° και με νότιο προσανατολισμό.

Για το β) ερώτημα:

Προσανατολισμός: Το ίδιο ισχύει και  με ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες ο προσανατολισμός θα είναι πάλι προς τον νότο απλά θα έχει γωνία με (10-15)  ͦ μικρότερη του γεωγραφικού πλάτους γιατί βάση με την θεωρία για το θερινό εξάμηνο 21 Μαρτίου-22 Σεπτεμβρίου η γωνία πρέπει να είναι( 10-15)  ͦ μικρότερη του γεωγραφικού πλάτους για να υπάρχει η μέγιστη απόδοση.

Οπότε :  θ = φ -10ο

= 33° - 10

≈23°

Η γωνία κλίσης για ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες στην Κρήτη είναι περίπου 23° και με νότιο προσανατολισμό.

Ερώτηση 5: Βλέποντας τις πειραματικές μετρήσεις της πυκνότητας ηλιακής ισχύος G στην αρχή και στο τέλος κάθε χρονικού διαστήματος Δti μπορείτε να διακρίνετε κάποιο πιθανό σφάλμα που κάνουμε θεωρώντας την τιμή του G σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του χρονικού διαστήματος δti; Μπορείτε να προτείνετε πιθανούς τρόπους μείωσης αυτού του πιθανού σφάλματος;

Η τιμή της της πυκνότητας ηλιακής ισχύος G είναι ένα μεταβαλλόμενο μέγεθος ενώ για το πείραμα θεωρήθηκε ότι από την αρχή μέχρι το τέλος του χρονικού διαστήματος (120 min) ως μη  μεταβαλλόμενο δηλαδή ότι για όλο το χρονικό διάστημα έχει σταθερή την Grms. Το σφάλμα αυτό μπορεί  να έχει προκύψει τόσο από την περιορισμένη διακριτική ικανότητα των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και κατά την πραγματοποίηση των μαθηματικών πράξεων (προσεγγίσεις κλπ) . Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραλειφθούν και τα ακούσια λάθη κατά την συλλογή των δεδομένων, όπως η καθυστέρηση στη πραγματοποίηση διαφόρων διαδικασιών του πειράματος όπως για την μέτρηση της πυκνότητας από το πυρανόμετρο. Οπότε μερικοί τρόποι μειώσεις είναι να προσπαθούμε να μειώσουμε τα ακούσια σφάλματα.