Data_23

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 272 |
| 10 | 324 |
| 15 | 376 |
| 20 | 428 |
| 25 | 480 |
| 30 | 532 |
| 35 | 584 |
| 40 | 636 |
| 50 | 688 |
| 55 | 740 |
| 65 | 792 |
| 75 | 844 |
| 85 | 800 |
| 95 | 756 |
| 105 | 712 |
| 110 | 668 |
| 120 | 624 |