Data_1

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 200 |
| 5 | 250 |
| 10 | 320 |
| 15 | 360 |
| 20 | 400 |
| 25 | 450 |
| 30 | 490 |
| 35 | 520 |
| 45 | 600 |
| 50 | 630 |
| 55 | 650 |
| 65 | 700 |
| 75 | 750 |
| 85 | 800 |
| 95 | 810 |
| 105 | 780 |
| 115 | 770 |
| 120 | 750 |

Data_2

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 250 |
| 5 | 300 |
| 10 | 420 |
| 15 | 440 |
| 20 | 500 |
| 25 | 550 |
| 30 | 620 |
| 35 | 660 |
| 45 | 700 |
| 50 | 730 |
| 55 | 750 |
| 65 | 760 |
| 75 | 800 |
| 85 | 820 |
| 95 | 840 |
| 105 | 830 |
| 115 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_3

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 300 |
| 10 | 420 |
| 15 | 440 |
| 20 | 520 |
| 25 | 550 |
| 30 | 620 |
| 35 | 660 |
| 40 | 700 |
| 50 | 730 |
| 55 | 750 |
| 65 | 760 |
| 75 | 780 |
| 85 | 820 |
| 95 | 840 |
| 105 | 860 |
| 110 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_4

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 300 |
| 10 | 420 |
| 15 | 440 |
| 20 | 520 |
| 25 | 580 |
| 30 | 620 |
| 35 | 660 |
| 40 | 700 |
| 50 | 730 |
| 55 | 750 |
| 65 | 760 |
| 75 | 780 |
| 85 | 800 |
| 95 | 780 |
| 105 | 770 |
| 115 | 730 |
| 120 | 720 |

Data_5

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 200 |
| 5 | 360 |
| 10 | 460 |
| 15 | 420 |
| 20 | 660 |
| 25 | 740 |
| 30 | 750 |
| 35 | 760 |
| 45 | 780 |
| 50 | 800 |
| 55 | 820 |
| 65 | 840 |
| 75 | 860 |
| 85 | 880 |
| 95 | 860 |
| 105 | 850 |
| 110 | 840 |
| 120 | 830 |

Data_6

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 200 |
| 5 | 360 |
| 10 | 460 |
| 15 | 420 |
| 20 | 580 |
| 25 | 620 |
| 30 | 730 |
| 35 | 750 |
| 45 | 770 |
| 50 | 800 |
| 55 | 820 |
| 65 | 860 |
| 75 | 880 |
| 85 | 900 |
| 95 | 880 |
| 105 | 820 |
| 110 | 840 |
| 120 | 830 |

Data_7

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 200 |
| 5 | 360 |
| 10 | 390 |
| 15 | 420 |
| 20 | 500 |
| 25 | 620 |
| 30 | 680 |
| 35 | 700 |
| 45 | 770 |
| 50 | 790 |
| 55 | 800 |
| 65 | 820 |
| 75 | 800 |
| 85 | 780 |
| 95 | 750 |
| 105 | 730 |
| 110 | 720 |
| 120 | 700 |

Data_8

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 220 |
| 10 | 260 |
| 15 | 300 |
| 20 | 340 |
| 25 | 380 |
| 30 | 420 |
| 35 | 460 |
| 40 | 500 |
| 50 | 540 |
| 55 | 580 |
| 65 | 620 |
| 75 | 660 |
| 85 | 700 |
| 95 | 680 |
| 105 | 650 |
| 110 | 630 |
| 120 | 600 |

Data_9

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 240 |
| 10 | 300 |
| 15 | 360 |
| 20 | 420 |
| 25 | 480 |
| 30 | 540 |
| 35 | 600 |
| 40 | 660 |
| 50 | 720 |
| 55 | 780 |
| 65 | 840 |
| 75 | 900 |
| 85 | 880 |
| 95 | 830 |
| 105 | 780 |
| 110 | 730 |
| 120 | 680 |

Data_10

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 220 |
| 10 | 260 |
| 15 | 300 |
| 20 | 340 |
| 25 | 380 |
| 30 | 420 |
| 35 | 460 |
| 40 | 500 |
| 50 | 540 |
| 55 | 580 |
| 65 | 620 |
| 75 | 660 |
| 85 | 700 |
| 95 | 740 |
| 105 | 780 |
| 115 | 730 |
| 120 | 680 |

Data_11

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 250 |
| 5 | 300 |
| 10 | 420 |
| 15 | 440 |
| 20 | 500 |
| 25 | 550 |
| 30 | 620 |
| 35 | 660 |
| 45 | 700 |
| 50 | 730 |
| 55 | 750 |
| 65 | 760 |
| 75 | 800 |
| 85 | 820 |
| 95 | 840 |
| 105 | 830 |
| 115 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_12

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 250 |
| 5 | 300 |
| 10 | 350 |
| 15 | 400 |
| 20 | 450 |
| 25 | 500 |
| 30 | 550 |
| 35 | 600 |
| 45 | 650 |
| 50 | 700 |
| 55 | 750 |
| 65 | 800 |
| 75 | 820 |
| 85 | 810 |
| 95 | 780 |
| 105 | 760 |
| 115 | 730 |
| 120 | 710 |

Data_13

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 250 |
| 5 | 260 |
| 10 | 270 |
| 15 | 280 |
| 20 | 290 |
| 25 | 300 |
| 30 | 380 |
| 35 | 460 |
| 45 | 540 |
| 50 | 620 |
| 55 | 750 |
| 65 | 800 |
| 75 | 820 |
| 85 | 810 |
| 95 | 780 |
| 105 | 760 |
| 115 | 730 |
| 120 | 710 |

Data_14

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 260 |
| 10 | 340 |
| 15 | 420 |
| 20 | 500 |
| 25 | 580 |
| 30 | 660 |
| 35 | 740 |
| 45 | 820 |
| 50 | 800 |
| 55 | 780 |
| 65 | 760 |
| 75 | 740 |
| 85 | 720 |
| 95 | 700 |
| 105 | 680 |
| 115 | 650 |
| 120 | 640 |

Data_15

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 10 | 260 |
| 20 | 340 |
| 30 | 420 |
| 40 | 500 |
| 50 | 580 |
| 60 | 660 |
| 70 | 740 |
| 75 | 820 |
| 80 | 800 |
| 85 | 780 |
| 90 | 760 |
| 95 | 740 |
| 100 | 720 |
| 105 | 700 |
| 110 | 680 |
| 115 | 650 |
| 120 | 640 |

Data_16

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 200 |
| 10 | 260 |
| 20 | 320 |
| 30 | 380 |
| 40 | 440 |
| 50 | 500 |
| 60 | 560 |
| 70 | 620 |
| 75 | 680 |
| 80 | 740 |
| 85 | 800 |
| 90 | 860 |
| 95 | 920 |
| 100 | 880 |
| 105 | 870 |
| 110 | 860 |
| 115 | 850 |
| 120 | 840 |

Data_17

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 250 |
| 10 | 290 |
| 20 | 360 |
| 30 | 430 |
| 40 | 500 |
| 50 | 570 |
| 60 | 640 |
| 70 | 710 |
| 75 | 780 |
| 80 | 850 |
| 85 | 920 |
| 90 | 860 |
| 95 | 840 |
| 100 | 830 |
| 105 | 820 |
| 110 | 810 |
| 115 | 800 |
| 120 | 790 |

Data_18

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 300 |
| 10 | 420 |
| 15 | 440 |
| 20 | 520 |
| 25 | 550 |
| 30 | 620 |
| 35 | 660 |
| 40 | 700 |
| 50 | 730 |
| 55 | 750 |
| 65 | 760 |
| 75 | 780 |
| 85 | 820 |
| 95 | 840 |
| 105 | 860 |
| 110 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_19

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 250 |
| 10 | 320 |
| 15 | 390 |
| 20 | 460 |
| 25 | 530 |
| 30 | 600 |
| 35 | 670 |
| 40 | 740 |
| 50 | 810 |
| 55 | 880 |
| 65 | 810 |
| 75 | 740 |
| 85 | 670 |
| 95 | 600 |
| 105 | 530 |
| 110 | 460 |
| 120 | 390 |

Data_20

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 300 |
| 10 | 420 |
| 15 | 440 |
| 20 | 520 |
| 25 | 550 |
| 30 | 620 |
| 35 | 660 |
| 40 | 700 |
| 50 | 730 |
| 55 | 750 |
| 65 | 760 |
| 75 | 780 |
| 85 | 820 |
| 95 | 840 |
| 105 | 860 |
| 110 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_21

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 260 |
| 10 | 300 |
| 15 | 340 |
| 20 | 380 |
| 25 | 420 |
| 30 | 460 |
| 35 | 500 |
| 40 | 540 |
| 50 | 580 |
| 55 | 620 |
| 65 | 660 |
| 75 | 740 |
| 85 | 820 |
| 95 | 840 |
| 105 | 820 |
| 110 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_22

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 270 |
| 10 | 320 |
| 15 | 370 |
| 20 | 420 |
| 25 | 470 |
| 30 | 520 |
| 35 | 570 |
| 40 | 620 |
| 50 | 670 |
| 55 | 720 |
| 65 | 770 |
| 75 | 820 |
| 85 | 870 |
| 95 | 840 |
| 105 | 820 |
| 110 | 800 |
| 120 | 770 |

Data_23

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 272 |
| 10 | 324 |
| 15 | 376 |
| 20 | 428 |
| 25 | 480 |
| 30 | 532 |
| 35 | 584 |
| 40 | 636 |
| 50 | 688 |
| 55 | 740 |
| 65 | 792 |
| 75 | 844 |
| 85 | 800 |
| 95 | 756 |
| 105 | 712 |
| 110 | 668 |
| 120 | 624 |

Data_24

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 282 |
| 10 | 344 |
| 15 | 406 |
| 20 | 468 |
| 25 | 530 |
| 30 | 592 |
| 35 | 654 |
| 40 | 716 |
| 50 | 778 |
| 55 | 840 |
| 65 | 902 |
| 75 | 844 |
| 85 | 800 |
| 95 | 756 |
| 105 | 712 |
| 110 | 668 |
| 120 | 650 |

Data_25

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 287 |
| 10 | 354 |
| 15 | 421 |
| 20 | 488 |
| 25 | 555 |
| 30 | 622 |
| 35 | 689 |
| 40 | 756 |
| 50 | 823 |
| 55 | 890 |
| 65 | 957 |
| 75 | 844 |
| 85 | 800 |
| 95 | 756 |
| 105 | 712 |
| 110 | 668 |
| 120 | 650 |

Data_26

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 220 |
| 5 | 292 |
| 10 | 364 |
| 15 | 436 |
| 20 | 508 |
| 25 | 580 |
| 30 | 652 |
| 35 | 724 |
| 40 | 796 |
| 50 | 868 |
| 55 | 940 |
| 65 | 930 |
| 75 | 844 |
| 85 | 800 |
| 95 | 756 |
| 105 | 712 |
| 110 | 668 |
| 120 | 770 |

Data_27

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 210 |
| 5 | 285 |
| 10 | 360 |
| 15 | 435 |
| 20 | 510 |
| 25 | 585 |
| 30 | 660 |
| 35 | 735 |
| 40 | 810 |
| 50 | 885 |
| 55 | 960 |
| 65 | 930 |
| 75 | 910 |
| 85 | 880 |
| 95 | 800 |
| 105 | 760 |
| 110 | 740 |
| 120 | 700 |

Data_28

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 210 |
| 5 | 290 |
| 10 | 370 |
| 15 | 450 |
| 20 | 530 |
| 25 | 610 |
| 30 | 690 |
| 35 | 770 |
| 40 | 850 |
| 50 | 930 |
| 55 | 920 |
| 65 | 915 |
| 75 | 910 |
| 85 | 880 |
| 95 | 800 |
| 105 | 780 |
| 110 | 770 |
| 120 | 700 |

Data_29

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 93.5cm X 94.5cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 242 |
| 10 | 304 |
| 15 | 366 |
| 20 | 428 |
| 25 | 490 |
| 30 | 552 |
| 35 | 614 |
| 40 | 676 |
| 50 | 738 |
| 55 | 800 |
| 65 | 862 |
| 75 | 830 |
| 85 | 798 |
| 95 | 766 |
| 105 | 734 |
| 110 | 702 |
| 120 | 670 |

Data_30

Οι πειραματικές μετρήσεις που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αφορούν ηλιακό θερμοσίφωνα με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη.

Κλίση ηλιακού συλλέκτη θ500

Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη Α= 112.1cm X 111.8cm

Όγκος νερού στο θερμοσίφωνα (δοχείο αποθήκευσης και υδροσκελετός του ηλιακού συλλέκτη): V= 61 1 L

Πυκνότητα νερού d=1g/ml= 1kg/L

Μάζα νερού στο θερμοσίφωνα:  m= 61 1 kg = 610001000 g

θ1δοχ: η αρχική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 25,8 0,4 0C

θ2δοχ : η τελική θερμοκρασία του νερού στο δοχείο = 34,4 0,4 0C

| t(min) | G (W/m^2) (στο επίπεδο του συλλέκτη) |
| --- | --- |
| 0 | 180 |
| 5 | 231 |
| 10 | 282 |
| 15 | 333 |
| 20 | 384 |
| 25 | 435 |
| 30 | 486 |
| 35 | 537 |
| 40 | 588 |
| 50 | 639 |
| 55 | 690 |
| 65 | 741 |
| 75 | 792 |
| 85 | 760 |
| 95 | 750 |
| 105 | 734 |
| 110 | 702 |
| 120 | 670 |