## Ομάδα_21
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 8.2 | 11.4 | 48 | 78 | 185 | 87
2 | 5.9 | 8.8 | 189 | 79 | 143 | 94
3 | 9.6 | 15.2 | 69 | 65 | 219 | 79
4 | 11 | 17.4 | 85 | 73 | 286 | 70
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 8.3 | 1 | 88
2 | 6 | 7.5 | 94
3 | 9.6 | 2 | 80
4 | 11.2 | 3 | 72

## Ομάδα_22
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 9 | 14.2 | 70 | 85 | 215 | 78
2 | 5.5 | 7.2 | 192 | 72 | 152 | 94
3 | 10.8 | 17.1 | 80 | 68 | 267 | 71
4 | 8.2 | 11.1 | 55 | 74 | 177 | 88
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 9.1 | 2 | 77
2 | 5.6 | 7.5 | 95
3 | 10.8 | 2.5 | 70
4 | 8.1 | 1.5 | 88

## Ομάδα_23
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 7.7 | 9.9 | 45 | 82 | 165 | 87
2 | 9.7 | 15.1 | 52 | 78 | 201 | 80
3 | 11.3 | 17.2 | 38 | 80 | 272 | 69
4 | 5.8 | 7.5 | 159 | 66 | 154 | 94
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 7.6 | 1 | 88
2 | 9.5 | 1.5 | 81
3 | 11.2 | 3 | 69
4 | 5.7 | 7.5 | 95

## Ομάδα_24
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 8.2 | 1.9 | 58 | 78 | 215 | 76
2 | 7.7 | 9.8 | 62 | 85 | 185 | 88
3 | 11.5 | 17.2 | 69 | 75 | 268 | 70
4 | 6.3 | 8.2 | 156 | 72 | 153 | 93
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 8.3 | 2 | 77
2 | 7.8 | 1 | 89
3 | 11.5 | 2.5 | 71
4 | 6.1 | 8 | 91

## Ομάδα_25
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 11.9 | 17.2 | 70 | 54 | 285 | 71
2 | 6.8 | 9.2 | 180 | 65 | 145 | 93
3 | 9.6 | 15.1 | 58 | 70 | 203 | 80
4 | 8.6 | 12.1 | 52 | 74 | 183 | 87
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 11.8 | 2.5 | 70
2 | 6.6 | 6.5 | 94
3 | 9.7 | 1.5 | 82
4 | 8.5 | 1 | 88

## Ομάδα_26
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 5.2 | 8.2 | 175 | 78 | 152 | 91
2 | 10.9 | 17 | 68 | 85 | 256 | 72
3 | 9.3 | 14.6 | 72 | 80 | 222 | 78
4 | 7.7 | 9.6 | 58 | 84 | 199 | 84
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 5.3 | 7.5 | 92
2 | 11 | 3 | 73
3 | 9.4 | 1.5 | 78
4 | 7.8 | 1 | 84

## Ομάδα_27
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 10.6 | 16.3 | 74 | 90 | 266 | 73
2 | 9.5 | 15 | 60 | 83 | 232 | 80
3 | 8.3 | 11.2 | 55 | 96 | 178 | 88
4 | 6 | 7.5 | 187 | 78 | 145 | 94
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 10.5 | 3.5 | 72
2 | 9.5 | 1.5 | 80
3 | 8.4 | 1 | 87
4 | 6.2 | 7.5 | 96

## Ομάδα_28
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 6.3 | 9.1 | 188 | 62 | 158 | 93
2 | 7.7 | 10.1 | 46 | 70 | 179 | 87
3 | 9 | 12.8 | 54 | 69 | 199 | 78
4 | 10.4 | 16.2 | 82 | 65 | 258 | 71
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 6.4 | 7.5 | 92
2 | 7.8 | 1.5 | 88
3 | 9.2 | 2 | 78
4 | 10.3 | 3 | 74

## Ομάδα_29
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 5.1 | 7.2 | 215 | 73 | 140 | 96
2 | 10.2 | 15.9 | 85 | 66 | 267 | 68
3 | 9.3 | 15 | 74 | 78 | 218 | 75
4 | 8.2 | 10.1 | 58 | 85 | 178 | 86
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 5.2 | 7.5 | 94
2 | 10.3 | 3.5 | 66
3 | 9.2 | 2 | 77
4 | 8.2 | 1 | 85

## Ομάδα_30
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 10.2 | 16.3 | 68 | 79 | 278 | 68
2 | 5.9 | 8.3 | 189 | 65 | 148 | 93
3 | 9.5 | 15.2 | 79 | 66 | 225 | 77
4 | 8 | 11 | 63 | 82 | 189 | 85
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 10.3 | 2.5 | 69
2 | 6 | 7.5 | 95
3 | 9.6 | 1 | 78
4 | 8.1 | 1.5 | 86

## Ομάδα_31
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 9.9 | 15.2 | 55 | 72 | 222 | 70
2 | 8.9 | 12.8 | 46 | 68 | 195 | 82
3 | 8 | 10.2 | 44 | 70 | 179 | 89
4 | 6 | 7.8 | 148 | 64 | 145 | 94
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 10 | 2 | 74
2 | 8.8 | 1.5 | 85
3 | 7.9 | 1.5 | 90
4 | 6.1 | 6.5 | 96

## Ομάδα_32
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 6 | 7.2 | 135 | 85 | 175 | 93
2 | 7.8 | 10.2 | 51 | 68 | 195 | 88
3 | 10.5 | 14.8 | 50 | 74 | 235 | 78
4 | 9 | 12.4 | 48 | 65 | 205 | 83
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 6.2 | 7 | 94
2 | 7.5 | 1 | 89
3 | 10.8 | 1.5 | 77
4 | 9.4 | 2 | 84

## Ομάδα_33
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 10.6 | 15.8 | 46 | 85 | 230 | 72
2 | 8.2 | 11 | 48 | 90 | 175 | 88
3 | 9.7 | 14 | 55 | 84 | 210 | 80
4 | 6.3 | 7.5 | 165 | 88 | 152 | 94
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 10.5 | 2.5 | 73
2 | 8 | 1.5 | 89
3 | 9.4 | 1.5 | 82
4 | 6.4 | 7.5 | 96

## Ομάδα_34
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 9.7 | 15.2 | 58 | 79 | 199 | 77
2 | 10.9 | 17.5 | 85 | 70 | 284 | 69
3 | 6.2 | 8 | 168 | 66 | 155 | 92
4 | 8.2 | 9.9 | 50 | 72 | 175 | 83
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 9.8 | 2.5 | 76
2 | 10.9 | 2 | 70
3 | 6.3 | 8 | 93
4 | 8.3 | 1.5 | 85

## Ομάδα_35
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 9.3 | 14.1 | 66 | 75 | 201 | 81
2 | 7.8 | 10.2 | 62 | 78 | 182 | 89
3 | 5.8 | 8.1 | 156 | 74 | 169 | 94
4 | 11.2 | 16 | 80 | 69 | 256 | 73
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 9.5 | 2
2 | 8 | 1.5
3 | 6 | 6
4 | 11.1 | 1.5

## Ομάδα_36
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 6.5 | 8.2 | 188 | 78 | 145 | 92
2 | 7.8 | 10.2 | 45 | 68 | 183 | 85
3 | 9.6 | 15.2 | 55 | 64 | 208 | 77
4 | 11.5 | 17 | 70 | 82 | 265 | 70
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 6.6 | 7.5 | 94
2 | 7.7 | 1 | 86
3 | 9.8 | 1.5 | 77
4 | 11.7 | 2.5 | 69

## Ομάδα_37
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 5.8 | 7.5 | 165 | 75 | 170 | 93
2 | 10.9 | 15.8 | 66 | 58 | 235 | 77
3 | 9.2 | 14.4 | 74 | 62 | 188 | 82
4 | 8.4 | 9 | 58 | 64 | 179 | 88
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 6 | 5.5
2 | 11 | 3
3 | 9 | 1.5
4 | 8.4 | 1

## Ομάδα_38
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 7.6 | 11 | 45 | 52 | 188 | 86
2 | 11.4 | 16 | 70 | 61 | 235 | 76
3 | 6.2 | 8.3 | 122 | 72 | 171 | 94
4 | 8.8 | 13.3 | 52 | 70 | 195 | 84
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 7.4 | 1.5 | 84
2 | 11 | 3 | 77
3 | 6.5 | 6 | 95
4 | 8.9 | 1.5 | 83

## Ομάδα_39
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 9.2 | 14.1 | 52 | 68 | 205 | 79
2 | 7.1 | 8.2 | 50 | 72 | 175 | 87
3 | 5.8 | 8.4 | 145 | 80 | 155 | 94
4 | 11.2 | 15 | 80 | 72 | 253 | 70
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 9 | 2 | 77
2 | 7 | 1 | 88
3 | 5.6 | 6.5 | 95
4 | 11.4 | 2.5 | 72

## Ομάδα_40
Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντος - Φύλλο εργασίας Άσκηση 3
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (οC): 20
Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 8.2 | 11.6 | 51 | 72 | 185 | 84
2 | 5.9 | 7.8 | 162 | 88 | 152 | 92
3 | 9 | 14 | 66 | 70 | 202 | 78
4 | 10.8 | 16 | 78 | 64 | 268 | 70
Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 8.2 | 1 | 85
2 | 5.8 | 7 | 93
3 | 9.2 | 1.5 | 77
4 | 11 | 2.5 | 70