3η Ομάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων

| Μάθημα: Υδραυλική ΙΙ |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Μελών Ομάδας : | Θεοχάρη Κυριακή 2018050043 Λουλάκη Γεωργιάννα 2018050094 Πετρίδης Λεωνίδας 2019050096 |
| Ομάδα : | 13 |
| Είδος Αναφοράς : | Ομαδική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 23/11/21 |
| Ημερομηνία Παράδοσης : | 14/12/21 |
| Όνομα Αναφοράς: | 3η Ομάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων |
| Ονοματεπώνυμο Εργαστηριακού Διδάσκοντα: | Δρ. Κουτρούλης Αριστείδης |

Περιεχόμενα

ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο - Υδραυλικό άλμα	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Σκοπός του πειράματος:	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Ανάλυση-Αποτελέσματα	3

Ανάλυση-Αποτελέσματα	8

3η ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Ανάλυση-Αποτελέσματα

Για την πρώτη άσκηση του 3ου  σετ ασκήσεων η εκφώνηση ζητάει να γίνει ο υπολογισμός της παροχής σε ένα ποτάμι με την μέθοδο velocity area (πεδίο ταχυτήτων ενδιάμεσου τμήματος) και να υπολογιστεί το τυπικό και ποσοστιαίο σφάλμα της μετρούμενης ταχύτητας για κάθε σημείο, της παροχής για κάθε επιμέρους τμήμα της διατομής καθώς και για την συνολική παροχή.

Εικόνα 1

Για την λύση του προβλήματος διεξήχθησαν μετρήσεις βάθους και ταχύτητας σε επτά τμήματα (εικόνα 1). Κάθε σημειακή μέτρηση επαναλήφθηκε 5 φορές και τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφτηκαν στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1

| Τμήμα Διατομής | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Για Βάθος Μέτρησης 0,2D |  |  |  |  | Για Βάθος Μέτρησης 0,6D |  |  |  |  | Για Βάθος Μέτρησης 0,8D |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | 0,66 | 0,64 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 0,68 | 0,66 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,47 |
| 3 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 1,00 | 0,99 | 0,73 | 0,73 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0,49 |
| 4 | 1,31 | 1,31 | 1,20 | 1,28 | 1,22 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,73 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,42 | 0,47 |
| 5 | 1,10 | 1,01 | 1,18 | 1,22 | 1,17 | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,39 |
| 6 | 0,96 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 1,02 | - | - | - | - | - | 0,34 | 0,33 | 0,38 | 0,34 | 0,37 |
| 7 | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,81 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | - | - | - | - | - |

Στη συνέχεια έγιναν οι υπολογισμοί με την χρήση του προγράμματος excel για το τυπικό και ποσοστιαίο σφάλμα της μετρούμενης ταχύτητας για κάθε σημείο και συμπληρώθηκε ο πίνακας 2 που βρίσκονται παρακάτω. Ενδεικτικά ακολουθούν τα βήματα για την συμπλήρωση της 1ης  γραμμής για την κάθε στήλη δηλαδή για το 1ο τμήμα. Οι υπόλοιπες γραμμές συμπληρώθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

| Τυπικό σφάλμα (σ) |  |  | Ποσοστιαίο σφάλμα |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Για Βάθος Μέτρησης 0,2D | Για Βάθος Μέτρησης 0,6D | Για Βάθος Μέτρησης 0,8D | Για Βάθος Μέτρησης 0,2D | Για Βάθος Μέτρησης 0,6D | Για Βάθος Μέτρησης 0,8D |
| - | 0,018275667 | - | - | 3% | - |
| 0,020736441 | 0,01496663 | 0,009165151 | 2% | 2% | 0,01983799 |
| 0,016552945 | 0,010677078 | 0,00509902 | 2% | 1% | 0,010117102 |
| 0,02293469 | 0,013190906 | 0,011575837 | 2% | 2% | 0,026189676 |
| 0,036959437 | - | 0,008124038 | 3% | - | 0,019623281 |
| 0,027202941 | - | 0,00969536 | 3% | - | 0,027543636 |
| - | 0,0168523 | - | - | 2% | - |

Πίνακας 2

| Μέσος Όρος (χ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Για Βάθος Μέτρησης 0,2D | Για Βάθος Μέτρησης 0,6D | Για Βάθος Μέτρησης 0,8D |
| - | 0,67 | - |
| 0,90 | 0,69 | 0,46 |
| 0,96 | 0,72 | 0,50 |
| 1,26 | 0,74 | 0,44 |
| 1,14 | - | 0,41 |
| 1,01 | - | 0,35 |
| - | 0,75 | - |

Βήμα 1: Υπολογισμός της μέσης τιμής για κάθε βάθος μέτρησης

Για το βάθος 0,2D η μέση τιμή ισούται με 0 γιατί στο 1ο τμήμα δεν έχουμε μετρήσεις .

χ=χin

=0+0+0+0+05

= 0

Για το βάθος 0,6D η μέση τιμή ισούται:

χ=χin

=0,66+0,64+0,74+0,65+0,655

= 0.67

Για το βάθος 0,8D η μέση τιμή ισούται με 0 γιατί όπως και για το βάθος 0,2D στο 1ο τμήμα δεν έχουμε μετρήσεις.

χ=χin

=0+0+0+0+05

= 0

Βήμα 2: Υπολογισμός της τυπικής απόκλισης(s) για κάθε βάθος μέτρησης

Για το βάθος 0,2D η τυπική απόκλιση ισούται:

s=1n-1xi-x2

=14*02

=0

Για το βάθος 0,6D η τυπική απόκλιση ισούται:

s=1n-1xi-x2

=14*0,00672

=0,041

Για το βάθος 0,8D η τυπική απόκλιση ισούται:

s=1n-1xi-x2

=14*02

=0

Βήμα 3: Υπολογισμός του τυπικού σφάλματος (σ) για κάθε βάθος μέτρησης

Για το βάθος 0,2D το τυπικό σφάλμα ισούται:

σm=sn

=05

=0

Για το βάθος 0,6D το τυπικό σφάλμα ισούται:

σm=sn

=0,0415

=0,018

Για το βάθος 0,8D το τυπικό σφάλμα ισούται:

σm=sn

=05

=0

Βήμα 4: Υπολογισμός του ποσοστιαίου σφάλματος (π) για κάθε βάθος μέτρησης

Για το βάθος 0,2D το ποσοστιαίο σφάλμα ισούται:

π(%)=σmχ

=--

= -

Για το βάθος 0,6D το ποσοστιαίο σφάλμα ισούται:

π(%)=σmχ

=0,0180,67

=3%

Για το βάθος 0,8D το ποσοστιαίο σφάλμα ισούται:

π(%)=σmχ

=--

=-

Τέλος, για τον υπολογισμό της παροχής με την μέθοδο velocity area υπολογίστηκε η επιμέρους παροχή για κάθε τμήμα και μετά για κάθε τμήμα διατομής υπολογίστηκε το ποσοστιαίο σφάλμα και το τυπικό σφάλμα με την ίδια διαδικασία όπως παραπάνω(πίνακας 4).

Στο πίνακα 3 παρουσιάζονται τα δεδομένα για κάθε διατομή που χρησιμοποιηθήκαν για την κατασκευή του πίνακα 4.

| Τμήμα Διατομής | Βάθος (D) (m) | Πλάτος (m) | Επιφάνεια (m^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,32 | 2,03 | 2,68 |
| 2 | 1,86 | 1,02 | 1,90 |
| 3 | 2,1 | 1,02 | 2,14 |
| 4 | 2,76 | 1,05 | 2,90 |
| 5 | 1,3 | 1,02 | 1,33 |
| 6 | 1,16 | 1,03 | 1,19 |
| 7 | 0,66 | 2,06 | 1,36 |

Πίνακας 3

Πίνακας 4

| Επιμέρους παροχή τμήματος (m3/s) |  |  |  |  | Μέση Τιμή(χ) | Τυπικό σφάλμα (σm) | Ποσοστιαίο σφάλμα(π) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η | 2η | 3η | 4η | 5η |  |  |  |
| 1,77 | 1,71 | 1,98 | 1,74 | 1,74 | 1,79 | 0,048971477 | 3% |
| 1,33 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 0,011488117 | 1% |
| 1,57 | 1,55 | 1,51 | 1,59 | 1,59 | 1,56 | 0,014736794 | 1% |
| 2,40 | 2,42 | 2,28 | 2,38 | 2,34 | 2,36 | 0,023975489 | 1% |
| 1,01 | 0,95 | 1,05 | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 0,023812686 | 2% |
| 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,76 | 0,83 | 0,81 | 0,017961783 | 2% |
| 0,97 | 1,10 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,022912386 | 2% |
| 9,83 | 9,85 | 9,94 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 0,163858732 | 12,36% |

Συνολική παροχή του ποταμού: Q= 9,86 m3/s

Ποσοστιαίο σφάλμα (π) = 12,36%

Άσκηση 2:

Ανάλυση-Αποτελέσματα

Στη δεύτερη άσκηση από έναν υγρομετρικό σταθμό πάρθηκαν μετρήσεις στάθμης και παροχής ποταμού, για μια χρονική περίοδο κατά την οποία γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά της διατομής θεωρείται ότι παρέμειναν σταθερά. Οι μετρήσεις της στάθμης και της παροχής του ποταμού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1

| Α/Α | Ημερομηνία | Σταθμη (m) | Παροχή (m3s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/3/2002 | 2,38 | 86,45 |
| 2 | 29/4/2002 | 2,10 | 45,41 |
| 3 | 27/5/2002 | 1,08 | 14,29 |
| 4 | 23/6/2002 | 0,74 | 8,57 |
| 5 | 20/7/2002 | 1,03 | 11,72 |
| 6 | 25/8/2002 | 0,25 | 2,00 |
| 7 | 20/9/2002 | 2,00 | 43,98 |
| 8 | 15/10/2002 | 2,63 | 114,28 |
| 9 | 13/11/2002 | 1,82 | 32,14 |
| 10 | 29/11/2002 | 2,28 | 76,60 |
| 11 | 23/12/2002 | 1,18 | 21,04 |
| 12 | 12/1/2003 | 4,32 | 218,03 |
| 13 | 30/1/2003 | 3,53 | 147,49 |
| 14 | 27/2/2003 | 3,10 | 133,76 |
| 15 | 3/3/2003 | 2,01 | 76,33 |
| 16 | 10/3/2003 | 1,67 | 33,86 |
| 17 | 28/04/2003 | 1,57 | 25,16 |
| 18 | 17/05/2003 | 1,29 | 24,60 |
| 19 | 18/06/2003 | 0,50 | 7,72 |
| 20 | 20/7/2003 | 0,86 | 11,00 |
| 21 | 21/8/2003 | 0,73 | 2,86 |
| 22 | 22/9/2003 | 2,43 | 63,74 |
| 23 | 24/10/2003 | 2,24 | 83,91 |
| 24 | 25/11/2003 | 3,49 | 151,43 |
| 25 | 27/12/2003 | 3,90 | 183,21 |
| 26 | 4/1/2004 | 4,57 | 230,33 |
| 27 | 1/7/2004 | 3,85 | 200,60 |
| 28 | 1/4/2004 | 3,30 | 103,47 |

Στο 1ο ερώτημα ζητήθηκε να γίνει η δημιουργία της καμπύλη στάθμης-παροχής του ποταμού με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο πίνακα 1.

Για την δημιουργία του διαγράμματος στάθμης παροχής λογαριθμίθικαν οι στήλες της στάθμης και της παροχής και δημιουργήθηκε ο πίνακας 2

Πίνακας 2

| Α/Α | Ημερομηνία | ln(H) | ln(Q) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20/3/2002 | 0,8658234 | 4,459530786 |
| 2 | 29/4/2002 | 0,739989 | 3,815746109 |
| 3 | 27/5/2002 | 0,0789267 | 2,659472514 |
| 4 | 23/6/2002 | -0,3064742 | 2,148646891 |
| 5 | 20/7/2002 | 0,026228 | 2,461021576 |
| 6 | 25/8/2002 | -1,3820036 | 0,693359658 |
| 7 | 20/9/2002 | 0,6941467 | 3,783774775 |
| 8 | 15/10/2002 | 0,9658187 | 4,7386122 |
| 9 | 13/11/2002 | 0,5978264 | 3,469973396 |
| 10 | 29/11/2002 | 0,8226172 | 4,338616659 |
| 11 | 23/12/2002 | 0,1649528 | 3,046376076 |
| 12 | 12/1/2003 | 1,4625173 | 5,384612602 |
| 13 | 30/1/2003 | 1,2602563 | 4,993743426 |
| 14 | 27/2/2003 | 1,1307608 | 4,896020983 |
| 15 | 3/3/2003 | 0,7005137 | 4,335059823 |
| 16 | 10/3/2003 | 0,5100653 | 3,52236247 |
| 17 | 28/04/2003 | 0,4492188 | 3,22533492 |
| 18 | 17/05/2003 | 0,2549813 | 3,202919192 |
| 19 | 18/06/2003 | -0,6888564 | 2,043286375 |
| 20 | 20/7/2003 | -0,1496317 | 2,39810775 |
| 21 | 21/8/2003 | -0,3094677 | 1,050034602 |
| 22 | 22/9/2003 | 0,8871142 | 4,154837803 |
| 23 | 24/10/2003 | 0,8056217 | 4,42973839 |
| 24 | 25/11/2003 | 1,2486868 | 5,020098708 |
| 25 | 27/12/2003 | 1,3610246 | 5,210629625 |
| 26 | 4/1/2004 | 1,5190508 | 5,439503295 |
| 27 | 1/7/2004 | 1,3475373 | 5,301314122 |
| 28 | 1/4/2004 | 1,1951717 | 4,639293796 |

Το ερώτημα 2ο αναφέρει<< Να προσδιορισθεί το τυπικό σφάλμα της εκτίμησης της ευθείας παλινδρόμησης από την καμπύλη που δημιουργήθηκε στο 1ο ερώτημα και να σχεδιασθούν οι γραμμές διαστήματος εμπιστοσύνης 95%>>.

Για τον υπολογισμό του τυπικού σφάλματος της εκτίμησης χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος

se=lnQ-lnQc2n-2

Όπου Q=παροχή  
            QC= εκτίμηση παροχής και υπολογίζεται με τον τύπο (QC=19,034*H1,866)

n=αριθμός

Άρα

se=lnQ-lnQc2n-2

se=(4,97)226

se=0,43706

Για την σχεδίαση των γραμμών διαστήματος εμπιστοσύνης 95% χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη σχέση και κατασκευάστηκε ο πίνακας 3.

Δ.Ε.(95%)=±1,96*se

=±1,96*0,43706

=0,8624

Πίνακας 3

| ln(H) | ln(Q) | ln(Q)-(1,96*Se) | ln(Q)+(1,96*Se) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,865823 | 4,459530786 | 3,597130786 | 5,321930786 |
| 0,739989 | 3,815746109 | 2,953346109 | 4,678146109 |
| 0,078927 | 2,659472514 | 1,797072514 | 3,521872514 |
| -0,30647 | 2,148646891 | 1,286246891 | 3,011046891 |
| 0,026228 | 2,461021576 | 1,598621576 | 3,323421576 |
| -1,382 | 0,693359658 | -0,169040342 | 1,555759658 |
| 0,694147 | 3,783774775 | 2,921374775 | 4,646174775 |
| 0,965819 | 4,7386122 | 3,8762122 | 5,6010122 |
| 0,597826 | 3,469973396 | 2,607573396 | 4,332373396 |
| 0,822617 | 4,338616659 | 3,476216659 | 5,201016659 |
| 0,164953 | 3,046376076 | 2,183976076 | 3,908776076 |
| 1,462517 | 5,384612602 | 4,522212602 | 6,247012602 |
| 1,260256 | 4,993743426 | 4,131343426 | 5,856143426 |
| 1,130761 | 4,896020983 | 4,033620983 | 5,758420983 |
| 0,700514 | 4,335059823 | 3,472659823 | 5,197459823 |
| 0,510065 | 3,52236247 | 2,65996247 | 4,38476247 |
| 0,449219 | 3,22533492 | 2,36293492 | 4,08773492 |
| 0,254981 | 3,202919192 | 2,340519192 | 4,065319192 |
| -0,68886 | 2,043286375 | 1,180886375 | 2,905686375 |
| -0,14963 | 2,39810775 | 1,53570775 | 3,26050775 |
| -0,30947 | 1,050034602 | 0,187634602 | 1,912434602 |
| 0,887114 | 4,154837803 | 3,292437803 | 5,017237803 |
| 0,805622 | 4,42973839 | 3,56733839 | 5,29213839 |
| 1,248687 | 5,020098708 | 4,157698708 | 5,882498708 |
| 1,361025 | 5,210629625 | 4,348229625 | 6,073029625 |
| 1,519051 | 5,439503295 | 4,577103295 | 6,301903295 |
| 1,347537 | 5,301314122 | 4,438914122 | 6,163714122 |
| 1,195172 | 4,639293796 | 3,776893796 | 5,501693796 |

Ερώτημα 3ο: Χρησιμοποιώντας την καμπύλη στάθμης-παροχής και τις ημερήσιες στάθμες από σταθμηγράφο που δίνονται στον Πίνακα, να εκτιμηθεί η χρονοσειρά των ημερήσιων παροχών για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πίνακας 3

| Ημερομηνία | Q[m3/s] | H(m) | Η-(1,96*Se) | Η+(1,96*Se) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/12/2003 | 147,7237 | 3,00 | 2,14 | 3,86 |
| 28/12/2003 | 132,8729 | 2,83 | 1,97 | 3,70 |
| 29/12/2003 | 204,1197 | 3,57 | 2,70 | 4,43 |
| 30/12/2003 | 75,53073 | 2,09 | 1,23 | 2,96 |
| 31/12/2003 | 161,3981 | 3,14 | 2,28 | 4,01 |
| 1/1/2004 | 522,3239 | 5,90 | 5,04 | 6,76 |
| 1/2/2004 | 135,9275 | 2,87 | 2,01 | 3,73 |
| 1/3/2004 | 254,5083 | 4,01 | 3,15 | 4,88 |
| 1/4/2004 | 29,65285 | 1,27 | 0,41 | 2,13 |
| 1/5/2004 | 141,0067 | 2,92 | 2,06 | 3,79 |
| 1/6/2004 | 165,9135 | 3,19 | 2,33 | 4,05 |
| 1/7/2004 | 224,3885 | 3,75 | 2,89 | 4,61 |

Για την συμπλήρωση της στήλης της παροχής του πίνακα 3 χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος τύπος

𝑄 = 19,034 * 𝐻 1,866

Για το ερώτημα 4ο ζητήθηκε ο υπολογισμός του  μέσου συντελεστή τραχύτητας κατά Manning, με βάση τις καταγραφές του υδρολογικού έτους 2003-2004 αν η διατομή είναι ορθογωνική, με πλάτος 16 m και μέγιστο ύψος 6 m, καθώς και ότι η κλίση του υδατορεύματος ανάντη του υδρομετρικού σταθμού είναι σταθερή και ίση με 0.0035.

Πίνακας 4

| Ημερομηνία | Σταθμη [m] | Παροχή [m3/s] | Πλάτος | Κλίση | Επιφάνεια | Βρεχόμενη περίμετρος | R | n(συντελεστής) | Mέσο n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/1/2003 | 4,32 | 218,03 | 16 | 0,0035 | 69,069 | 24,633625 | 2,80385 | 0,037266008 | 0,0537 |
| 30/1/2003 | 3,53 | 147,49 | 16 | 0,0035 | 56,4212 | 23,05265 | 2,447493 | 0,04110255 |  |
| 27/2/2003 | 3,10 | 133,76 | 16 | 0,0035 | 49,5682 | 22,196025 | 2,233202 | 0,037457682 |  |
| 3/3/2003 | 2,01 | 76,33 | 16 | 0,0035 | 32,2366 | 20,029575 | 1,60945 | 0,034314343 |  |
| 10/3/2003 | 1,67 | 33,86 | 16 | 0,0035 | 26,6464 | 19,3308 | 1,378443 | 0,057657498 |  |
| 28/04/2003 | 1,57 | 25,16 | 16 | 0,0035 | 25,0734 | 19,134175 | 1,310399 | 0,070594535 |  |
| 17/05/2003 | 1,29 | 24,60 | 16 | 0,0035 | 20,647 | 18,580875 | 1,111196 | 0,053260844 |  |
| 18/06/2003 | 0,50 | 7,72 | 16 | 0,0035 | 8,0344 | 17,0043 | 0,472492 | 0,037370531 |  |
| 20/7/2003 | 0,86 | 11,00 | 16 | 0,0035 | 13,7764 | 17,72205 | 0,777359 | 0,062627632 |  |
| 21/8/2003 | 0,73 | 2,86 | 16 | 0,0035 | 11,7414 | 17,467675 | 0,672179 | 0,186517474 |  |
| 22/9/2003 | 2,43 | 63,74 | 16 | 0,0035 | 38,8498 | 20,856225 | 1,862744 | 0,054588572 |  |
| 24/10/2003 | 2,24 | 83,91 | 16 | 0,0035 | 35,8094 | 20,476175 | 1,748832 | 0,036648168 |  |
| 25/11/2003 | 3,49 | 151,43 | 16 | 0,0035 | 55,7722 | 22,971525 | 2,427884 | 0,039361285 |  |
| 27/12/2003 | 3,90 | 183,21 | 16 | 0,0035 | 62,403 | 23,800375 | 2,621933 | 0,03831536 |  |
| 4/1/2004 | 4,57 | 230,33 | 16 | 0,0035 | 73,0862 | 25,135775 | 2,907657 | 0,038242993 |  |
| 1/7/2004 | 3,85 | 200,60 | 16 | 0,0035 | 61,567 | 23,695875 | 2,598216 | 0,03431632 |  |
| 1/4/2004 | 3,30 | 103,47 | 16 | 0,0035 | 52,866 | 22,60825 | 2,33835 | 0,053251329 |  |

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τον κάθε συντελεστή Manning όπως υπολογίστηκαν στο  excel. Ενδεικτικά ακολουθεί ο υπολογισμός για τον 1ο  το συντελεστή του πινακα και η εξήγηση για τον τρόπο που υπολογίστηκε ο μέσος συντελεστής κατά Manning.

Για τον υπολογισμό του συντελεστή Manning χρησιμοποιήθηκε ο τύπος

n=1Q*A*S0.5*R23

Όπου n= ο συντελεστής Manning

Q=παροχή (m3 /s)

S= κλίση του υδατορεύματος ανάντη του υδρομετρικού σταθμού

Α=επιφάνεια (m2) = πλάτος ορθογωνικής διατομής * στάθμη ροής

R=λόγος επιφάνειας Α προς την βρεχόμενη περίμετρο P (πλάτος διατομής+2*στάθμη ροής)

Άρα 
n=1Q*A*S0.5*R23

n=1218,03*69,069*0,00350.5*2,8023

n=0,037266008

Τέλος για τον υπολογισμό του μέσου συντελεστή κατά Manning αθροίζονται όλοι οι συντελεστές που υπολογίστηκαν για το υδρολογικό έτος 2003-2004 και διαιρέθηκαν με τον αριθμό 17 όπου είναι το πλήθος των μετρήσεων. Το αποτέλεσμα για τον μέσο συντελεστή είναι n= 0,0537

Στο προτελευταίο ερώτημα ζητήθηκε να γίνει ο υπολογισμός της πλημμύρας με την μέθοδο slope-area που αναπτύχθηκε από τον Riggs (1976), να εκτιμηθεί χονδρικά η πλημμυρική παροχή και να γίνει η ανάλυση της ευαισθησίας της πλημμυρικής αιχμής ως προς την κλίση κατά μήκος της ροής.

Πίνακας 5

| Α(m2) | S | log Q | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 94,4 | 0,001 | 2,338712752 | 218,1286705 |
| 94,4 | 0,0015 | 2,404947523 | 254,0665692 |
| 94,4 | 0,002 | 2,449835663 | 281,731666 |
| 94,4 | 0,0025 | 2,483449646 | 304,4035029 |
| 94,4 | 0,003 | 2,510133454 | 323,693109 |
| 94,4 | 0,0035 | 2,532146455 | 340,5230036 |
| 94,4 | 0,004 | 2,55080924 | 355,475145 |
| 94,4 | 0,0045 | 2,566958334 | 368,9422006 |
| 94,4 | 0,005 | 2,581155866 | 381,2026108 |
| 94,4 | 0,0055 | 2,593797083 | 392,4615218 |
| 94,4 | 0,006 | 2,60517005 | 402,8747513 |
| 94,4 | 0,0065 | 2,615490933 | 412,5636238 |

Στο πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε εκτίμηση των παροχών με στάθμη ροής  όπου χρησιμοποιήθηκε το μέγιστο ύψος ροής h= 5,90m και διάφορες τιμές της κλίση του υδατορεύματος ανάντη του υδρομετρικού σταθμού. Ενδεικτικά ακολουθεί ο υπολογισμός για την 1η  εκτίμηση του πινακα.

Για την εκτίμηση της παροχής με την μέθοδο slope-area χρησιμοποιήθηκε ο τύπος

logQ=0,366+1,33logA+0,05logS-0,056logS2

Όπου

Q= εκτίμηση της παροχής

A=επιφάνεια πλάτος(m2) = ορθογωνικής διατομής * στάθμη ροής

S= κλίση του υδατορεύματος ανάντη του υδρομετρικού σταθμού

Οπότε 
logQ=0,366+1,33log94,4+0,05log0,001-0,056log0,0012

logQ=2,338712752

Q=218,1286705[m3/s]

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση S τόσο μεγαλύτερη είναι και η παροχή Q, αφού η επιφάνεια διατομής Α είναι σταθερή και ίση με 94,4 m2 . Για κλίση 0,0035 προκύπτει παροχή Q= 340,5230036m3 /s για μέγιστο ύψος ροής 5,90m.

Στο τελευταίο ερώτημα λέει<<Να γίνει η επέκταση της καμπύλης στάθμης-παροχής μέχρι την πλημμυρική παροχή που καταγράφηκε κατα το υδρολογικό έτος 2003-2004 με μέγιστο ύψος ροής τα 5,9m. Να θεωρηθεί ότι η μορφολογία του ορθογωνικού καναλιού παρέμεινε αμετάβλητη. Να γίνει ο σχολιασμός την διακύμανση της εκτίμησης της πλημμυρικής αιχμής με τις διάφορες μεθόδους>>.

Κάνουμε έλεγχο για τις παροχές που προέκυψαν με την εξίσωση manning και με την καμπύλη στάθμης παροχής:

O τύπος για τον έλεγχος είναι

Έλεγχος=Q(5.90)-QmaxκατεγεραμμενηQmaxκατεγεραμμενη

Για ύψος ροής 5,90m η μέγιστη επιφάνεια(Α) ισούται με 94,4m2, η βρεχόμενη περίμετρος (Ρ) με 27,8m και R=A/P με 3,40m

Για την συμπλήρωση του πίνακα 6 που παρουσιάζεται παρακάτω έγιναν οι ακόλουθοι υπολογισμοί

Για την πρόχειρη εκτίμηση από καμπύλη στάθμης-παροχής:

Έλεγχος=Q(5.90)-QmaxκατεγεραμμενηQmaxκατεγεραμμενη

=522,3239-324,01324,01

=0,611 ή 61%

Για την πρόχειρη εκτίμηση από την εξίσωση Manning υπολογίστηκε η παροχή από τον τύπο

Άρα 
Q=1n*A*S0.5*R23

=10,0573*94,40*0,00350.5*3,4023

=220,38

Έλεγχος=Q(5.90)-QmaxκατεγεραμμενηQmaxκατεγεραμμενη

=522,3239-220,38220,38

=1 ή 100%

Πίνακας 6

| Μέθοδος | Q(5.90) | Qmax | Έλεγχος |
| --- | --- | --- | --- |
| Πρόχειρη εκτίμηση από καμπύλη στάθμης-παροχής | 522,3239 | 324,01 | 61% |
| Πρόχειρη εκτίμηση από εξίσωση Manning |  | 220,38 | 100% |

20%

Πίνακας 7

| Ημερομηνία | Σταθμη [m] | Παροχή [m3/s] | A | P | R | A*R^0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/3/2002 | 2,38 | 86,45 | 38,0314 | 20,75393 | 1,832492 | 51,48294 |
| 29/4/2002 | 2,10 | 45,41 | 33,5346 | 20,19183 | 1,660801 | 43,21673 |
| 27/5/2002 | 1,08 | 14,29 | 17,314 | 18,16425 | 0,953191 | 16,90392 |
| 23/6/2002 | 0,74 | 8,57 | 11,7766 | 17,47208 | 0,674024 | 9,668468 |
| 20/7/2002 | 1,03 | 11,72 | 16,4252 | 18,05315 | 0,909825 | 15,66713 |
| 25/8/2002 | 0,25 | 2,00 | 4,0172 | 16,50215 | 0,243435 | 1,982051 |
| 20/9/2002 | 2,00 | 43,98 | 32,032 | 20,004 | 1,60128 | 40,53383 |
| 15/10/2002 | 2,63 | 114,28 | 42,031 | 21,25388 | 1,977569 | 59,10654 |
| 13/11/2002 | 1,82 | 32,14 | 29,0906 | 19,63633 | 1,481469 | 35,4078 |
| 29/11/2002 | 2,28 | 76,60 | 36,4232 | 20,5529 | 1,772168 | 48,48759 |
| 23/12/2002 | 1,18 | 21,04 | 18,8694 | 18,35868 | 1,027819 | 19,13007 |
| 12/1/2003 | 4,32 | 218,03 | 69,069 | 24,63363 | 2,80385 | 115,654 |
| 30/1/2003 | 3,53 | 147,49 | 56,4212 | 23,05265 | 2,447493 | 88,26795 |
| 27/2/2003 | 3,10 | 133,76 | 49,5682 | 22,19603 | 2,233202 | 74,07423 |
| 3/3/2003 | 2,01 | 76,33 | 32,2366 | 20,02958 | 1,60945 | 40,89667 |
| 10/3/2003 | 1,67 | 33,86 | 26,6464 | 19,3308 | 1,378443 | 31,28477 |
| 28/04/2003 | 1,57 | 25,16 | 25,0734 | 19,13418 | 1,310399 | 28,70219 |
| 17/05/2003 | 1,29 | 24,60 | 20,647 | 18,58088 | 1,111196 | 21,76468 |
| 18/06/2003 | 0,50 | 7,72 | 8,0344 | 17,0043 | 0,472492 | 5,522692 |
| 20/7/2003 | 0,86 | 11,00 | 13,7764 | 17,72205 | 0,777359 | 12,14637 |
| 21/8/2003 | 0,73 | 2,86 | 11,7414 | 17,46768 | 0,672179 | 9,626364 |
| 22/9/2003 | 2,43 | 63,74 | 38,8498 | 20,85623 | 1,862744 | 53,02313 |
| 24/10/2003 | 2,24 | 83,91 | 35,8094 | 20,47618 | 1,748832 | 47,35558 |
| 25/11/2003 | 3,49 | 151,43 | 55,7722 | 22,97153 | 2,427884 | 86,9024 |
| 27/12/2003 | 3,90 | 183,21 | 62,403 | 23,80038 | 2,621933 | 101,0453 |
| 4/1/2004 | 4,57 | 230,33 | 73,0862 | 25,13578 | 2,907657 | 124,6255 |
| 1/7/2004 | 3,85 | 200,60 | 61,567 | 23,69588 | 2,598216 | 99,23974 |
| 1/4/2004 | 3,30 | 103,47 | 52,866 | 22,60825 | 2,33835 | 80,84091 |
| Πλημμυρα | 5,90 | 332,1089006 | 94,4 | 27,8 | 3,395683 | 173,9545 |

Κλίση ευθείας ελαχ.τετραγώνων: 0,491

Σταθερός όρος ευθείας ελαχ. Τετραγώνων: 10,889

Πλημμυρική αιχμή: Q=332,11m3/sec